## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 分类编码 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
1 | 津械注准20262140019 | 14 | 天津市远航工贸发展有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园华盛道69号 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园华盛道69号, 天津市北辰区华信道8号北辰科技园区刘房子产业园1号楼 | 一次性使用无菌静脉护理器械包 | 见附页 | 一次性使用无菌静脉护理器械包由碘伏消毒棉签、止血带、棉签、棉球、治疗巾、医用无菌敷料、输液贴、创口贴、酒精棉片、酒精消毒棉签、一次性使用无针密闭输液接头保护器、导管固定装置、包布组成。 | 适用于医疗机构静脉输液和动静脉采血的护理及中心静脉导管留置期间对导管定期维护使用，碘伏消毒棉签、酒精消毒棉签、酒精棉片用于消毒完整皮肤。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年01月28日 | 2026年01月28日 | 2031年01月27日
2 | 津械注准20212400097 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105 | Ⅲ型前胶原 （PCⅢ）测定试剂盒（时间分辨荧光免疫层析法） | 25人份/盒，50人份/盒。 | 见附页。 | 本产品用于体外定量检测人血清中的Ⅲ型前胶原（PCⅢ）的含量。 | 检测卡2-30℃保存，有效期12个月。打开铝箔袋，应2小时内使用。缓冲液2～8℃条件下储存，有效期12个月。开瓶后应2小时内使用。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年01月28日 | 2026年03月10日 | 2031年03月09日
3 | 津械注准20162400034 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 肌酐检测试剂盒（肌氨酸氧化酶法） | 见附页。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中肌酐的浓度。 | 本产品在2～8℃避光贮存，有效期为12个月；试剂盒开盖后在2℃～8℃避光保存，可稳定28天。 | 无 | 受托生产企业：天津信鸿医疗科技股份有限公司；统一社会信用代码：91120000794969146G。 |  |  | 延续注册 | 2026年01月28日 | 2026年01月28日 | 2031年01月27日
4 | 津械注准20202140848 | 14 | 民康医疗科技（天津）有限公司 | 天津开发区海云街80号17号厂房4层3-8号车间 | 天津开发区海云街80号17号厂房4层3-8号车间 | 医用外科口罩 | 型号 ：平面型（非无菌）；规格：175mm×95mm | 该产品主要由面罩部分、鼻夹和口罩带组成。 | 用于戴在手术室医务人员口鼻部位，以防止皮屑、呼吸道微生物传播到开放的手术创面，并阻止手术病人的体液向医务人员传播，起到双向生物防护的作用。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年01月28日 | 2026年03月26日 | 2031年03月25日
5 | 津械注准20212060262 | 06 | 天津优外医疗器材制造有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）航空路278号B厂房A02 | 天津自贸试验区（空港经济区）航空路278号B厂房A02 | 腔镜手术用带密封鞘取物袋 | 见附页。 | 见附页。 | 适用于腹腔镜检查和手术过程中，建立气腹，并对人体腹壁组织穿刺建立腹腔手术的工作通道和收集人体组织标本并取出体外时一次性使用。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年01月28日 | 2026年08月09日 | 2031年08月08日
6 | 津械注准20212400043 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105 | 层粘连蛋白（LN）测定试剂盒（时间分辨荧光免疫层析法） | 25人份/盒，50人份/盒。 | 见附页。 | 本产品用于体外定量检测人血清中的层粘连蛋白（LN）的含量。 | 检测卡2-30℃保存，有效期12个月。打开铝箔袋，应2小时内使用。缓冲液2～8℃条件下储存，有效期12个月。开瓶后应2小时内使用。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年01月29日 | 2026年01月29日 | 2031年01月28日
7 | 津械注准20212400029 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105 | Ⅳ型胶原（CⅣ）测定试剂盒（时间分辨荧光免疫层析法） | 25人份/盒，50人份/盒。 | 见附页。 | 本产品用于体外定量检测人血清中的Ⅳ型胶原（CⅣ）的含量。 | 检测卡2～30℃保存，有效期12个月。打开铝箔袋，应2小时内使用。缓冲液2～8℃条件下储存，有效期12个月。 开瓶后应2小时内使用。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年01月29日 | 2026年01月29日 | 2031年01月28日
8 | 津械注准20212400064 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105 | 肌红蛋白（MYO）测定试剂盒（时间分辨荧光免疫层析法） | 25人份/盒、50人份/盒 | 见附页。 | 本产品用于体外定量检测人全血、血清、血浆中的肌红蛋白（MYO）的含量。 | 检测卡2-30℃保存，有效期12个月。打开铝箔袋，应2小时内使用。缓冲液2～8℃条件下储存，有效期12个月。开瓶后2小时内使用。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年01月29日 | 2026年02月19日 | 2031年02月18日
9 | 津械注准20212400031 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105 | 透明质酸（HA）测定试剂盒（时间分辨荧光免疫层析法） | 25人份/盒，50人份/盒。 | 见附页。 | 本产品用于体外定量测定人血清中透明质酸（HA）的含量。 | 检测卡2-30℃保存，有效期12个月。打开铝箔袋，应2小时内使用。缓冲液2～8℃条件下储存，有效期12个月。开瓶后应2小时内使用。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年01月29日 | 2026年01月29日 | 2031年01月28日
10 | 津械注准20162400122 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105 | N末端B型脑钠肽前体（NT-proBNP）检测试剂盒（化学发光法） | 96人份/盒，48人份/盒。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清、血浆中N末端B型脑钠肽前体的含量。 | 2~8℃下储存，效期自检定合格之日起12个月。试剂盒开封后储存于2~8℃，30天内有效。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年01月29日 | 2026年06月18日 | 2031年06月17日
11 | 津械注准20162400112 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105 | 透明质酸（HA）检测试剂盒（化学发光法） | 96人份/盒，48人份/盒。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中透明质酸的含量。 | 2~8℃下储存，效期自检定合格之日起12个月。试剂盒开封后储存于2~8℃，30天内有效。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年01月29日 | 2026年06月16日 | 2031年06月15日
12 | 津械注准20162400113 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105 | 层粘连蛋白（LN）检测试剂盒（化学发光法） | 96人份/盒，48人份/盒。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中层粘连蛋白的含量。 | 2~8℃下储存，效期自检定合格之日起12个月。试剂盒开封后储存于2~8℃，30天内有效。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年01月29日 | 2026年06月16日 | 2031年06月15日
13 | 津械注准20162400111 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105 | Ⅲ型前胶原（PCⅢ）检测试剂盒（化学发光法） | 96人份/盒，48人份/盒。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中III型前胶原的含量。 | 2~8℃下储存，效期自检定合格之日起12个月。试剂盒开封后储存于2~8℃，30天内有效。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年01月29日 | 2026年06月18日 | 2031年06月17日