## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 分类编码 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
1 | 津械注准20212220065 | 22 | 世瑞纳科（天津）医疗科技有限责任公司 | 天津市武清开发区发达路2号生产楼2号 | 天津市武清开发区发达路2号生产楼2号 | 糖化血红蛋白层析柱 | 型号：XN-AK80-TC；规格：1根/盒 | 糖化血红蛋白层析柱：由柱体、填充剂、筛板、分配器和密封部件组成。 填充剂：聚苯乙烯高分子聚合树脂。 材质：层析柱体、筛板、分配器等由316L不锈钢材质组成；密封部件由聚醚醚酮（PEEK）树脂组成。 | 本产品与ARKRAY Factory, Inc.生产HA-8180型全自动糖化血红蛋白分析仪配套使用，用于对人体样本中的血红蛋白进行分离。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年02月09日 | 2026年02月19日 | 2031年02月18日
2 | 津械注准20162400167 | 6840 | 民康医疗科技（天津）有限公司 | 天津开发区海云街80号17号厂房四层3-8号车间 | 天津开发区海云街80号17号厂房四层3-8号车间 | 血糖试纸 | MK-100：10片/盒，25片/盒，50片/盒，100片/盒；10片/盒（单片包），25片/盒（单片包），50片/盒（单片包）。 MK-110：10片/盒，25片/盒，50片/盒，100片/盒；10片/盒（单片包），25片/盒（单片包），50片/盒（单片包）。 | 见附页。 | 本产品用于定量检测人体新鲜毛细血管全血中的葡萄糖浓度，检测部位为手指；可以由专业人员、熟练掌握该项操作的患有糖尿病的非专业人员或其家属在家中或医疗单位进行血糖监测，不用于静脉血、动脉血、新生儿的血糖检测。 本产品只用于监测糖尿病人血糖控制的效果，而不能用于糖尿病的诊断和筛查，也不能作为治疗药物调整的依据。 | 血糖试纸应储存在2℃~32℃温度范围下，相对湿度不超过85%，无直射阳光和通风良好的地方，切忌冷藏或在已过有效期后使用（生产日期和有效期见产品包装）。包装完好的血糖试纸有效期为24个月；每罐血糖试纸在开启后三个月内有效。血糖试纸应在室温避光、干燥处保存。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年02月09日 | 2026年06月07日 | 2031年06月06日
3 | 津械注准20212170113 | 17 | 天津丰翼医疗器械有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇国泰道9号 | 天津市武清区大碱厂镇国泰道9号 | 一次性无菌牙正畸结扎丝 | 见附页 | 产品由符合GB4234.1-2017标准的不锈钢丝材料组成。 | 主要用于口腔科牙列正畸时将正畸丝与托槽或其他附件相结扎，以达到固定及牵引牙齿移动的目的。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年02月09日 | 2026年03月15日 | 2031年03月14日
4 | 津械注准20212400056 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105 | 肌酸激酶同工酶(CK-MB)测定试剂盒（时间分辨荧光免疫层析法） | 25人份/盒、50人份/盒 | 见附页。 | 本产品用于体外定量检测人全血、血清、血浆中的肌酸激酶同工酶（CK-MB）的含量。 | 检测卡2-30℃保存，有效期12个月。打开铝箔袋，应2小时内使用。缓冲液2～8℃条件下储存，有效期12个月。开瓶后2小时内使用。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年02月09日 | 2026年02月19日 | 2031年02月18日
5 | 津械注准20262090021 | 09 | 天津太邦医疗科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰创新六路2号4号楼-2-201室 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰创新六路2号4号楼-2-201室 | 咽鼓管吹张器 | TB-6100A1、TB-6100A2、TB-6100A3、TB-6100B1、TB-6100B2、TB-6100C1、TB-6100C2 | 咽鼓管吹张器由主机、一次性硅胶治疗头及保护盖组成，一次性硅胶治疗头包含TB-01和TB-02。 | 用于分泌性中耳炎的辅助治疗。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年02月11日 | 2026年02月11日 | 2031年02月10日
6 | 津械注准20262090022 | 09 | 天津太邦医疗科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰创新六路2号4号楼-2-201室 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰创新六路2号4号楼-2-201室 | 医用中耳负压治疗仪 | TB-8100A、TB-8100B、TB-8100C、TB-8100D、TB-8100A1、TB-8100B1 | 医用中耳负压治疗仪由主机、电源线、气管、气管接头和一次性硅胶治疗头组成，一次性硅胶治疗头包含TB-CH-02和TB-AD-02。 型号（TB-8100B,TB-8100B1,TB-8100D）另选配耳机，用于治疗过程中的耳压监测。 | 用于分泌性中耳炎的辅助治疗。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年02月11日 | 2026年02月11日 | 2031年02月10日
7 | 津械注准20262090023 | 09 | 天津脑域奇迹智能科技有限公司 | 天津市西青区精武镇创源道78号科创服务中心1号楼702-16（天开西青园） | 上海市松江区民强路1525号28幢1层102室、2楼、3楼、7楼（委托生产） | 脑电生物反馈治疗仪 | NF-S100、NF-G100 | 产品由头戴式脑电采集仪（脑电头环）和脑电生物反馈软件（软件型号及发布版本：NF-S100 V1、NF-G100 V1）组成。 | 本产品适用于对儿童注意缺陷多动障碍的辅助治疗。 |  | 无 | 受托生产企业：上海圆中医疗器械科技发展有限公司；统一社会信用代码：91310117MA1J2YJT8F。 |  |  | 首次注册 | 2026年02月11日 | 2026年02月11日 | 2031年02月10日
8 | 津械注准20262020024 | 02 | 天津优外医疗器材制造有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）航空路278号B厂房A02 | 天津自贸试验区（空港经济区）航空路278号B厂房A02 | 一次性腹腔镜用无菌穿刺器及套装 | 见附件 | 一次性腹腔镜用无菌穿刺器及套装由一次性使用气腹针和一次性使用腹腔镜穿刺器组成。一次性使用气腹针由针管、把手、活塞、锁定接头（阀连接器）、管芯针（内部钝针）、指示标识、弹簧组成，不包含III类医疗器械组件。一次性使用腹腔镜穿刺器由阻塞器和套管组成。 | 供腹腔镜检查和手术过程中，对人体组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道和建立气腹用。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年02月11日 | 2026年02月11日 | 2031年02月10日
9 | 津械注准20262190025 | 19 | 天津市艺烨医疗器械有限公司 | 天津市武清区石各庄镇定子务村 | 天津市武清区石各庄镇定子务村 | 电动轮椅车 | WT-YY-01、WT-YY-02、WT-YY-03 | 由电机、蓄电池、控制系统、充电器、车轮、座椅、扶手、脚踏板组成。 | 供残疾或无完全行走能力者（不含肥胖症）代步用。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年02月11日 | 2026年02月11日 | 2031年02月10日
10 | 津械注准20262170026 | 17 | 恒芯峰齿研（天津）科技有限公司 | 天津市蓟州区渔阳镇黄土坡村南50米（蓟州区邦喜公路北侧天津市冀东服装厂院内） | 天津市蓟州区渔阳镇黄土坡村南50米（蓟州区邦喜公路北侧天津市冀东服装厂院内） | 定制式固定义齿 | 氧化锆全瓷桥，氧化锆全瓷冠，氧化锆全瓷贴面，种植体上部氧化锆全瓷桥，种植体上部氧化锆全瓷冠，钴铬合金烤瓷桥，钴铬合金烤瓷冠。 | 氧化锆全瓷桥，氧化锆全瓷冠：由氧化锆块，瓷粉加工而成。 氧化锆全瓷贴面：由氧化锆块，瓷粉加工而成。 种植体上部氧化锆全瓷桥，种植体上部氧化锆全瓷冠：由氧化锆块，瓷粉加工而成。 钴铬合金烤瓷桥，钴铬合金烤瓷冠：由钴铬合金，瓷粉加工而成。 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年02月11日 | 2026年02月11日 | 2031年02月10日
11 | 津械注准20262080027 | 08 | 天津朝明医疗器械有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰大道22号蓝海科技园A43二层201、202 | 浙江省嘉兴市秀洲区高照街道瑞丰街599号（委托生产） | 一次性使用呼吸过滤器 | SR02-A-C、SR02-B-C、SR02-B-S | 由标准进气管接头（上盖）、过滤膜片、吸水膜片、标准出气管接头（底座）、护帽组成。 | 产品用于病人麻醉呼吸过程中过滤气体中0.3 μm以上的微粒，并保持气道中的温湿度。 |  | 无 | 受托生产企业：浙江润强医疗器械股份有限公司：统一社会信用代码：91330400676151220E。 |  |  | 首次注册 | 2026年02月11日 | 2026年02月11日 | 2031年02月10日
12 | 津械注准20262080028 | 08 | 杰富瑞（天津）生物科技有限公司 | 天津市武清京津产业新城核心区(武清开发区)畅源道国际企业社区H2号楼805室 | 北京市经济技术开发区科创六街 85号院2号楼3层（委托生产） | 自动调节正压通气治疗机 | DV75、EM05、EM05A、EM05M | 产品由主机、湿化器、电源适配器和附件组成。其中主机的构成部件包含网电源部件、显示屏、控制按键、风机及输出接口。加温湿化器构成部件包括加热部件及储水罐。附件包括过滤棉。 | 本设备适用于成年人(30 公斤以上)阻塞性睡眠呼吸暂停患者的治疗。可在医疗机构或家庭环境中使用。不可用于生命支持，需要在专业医生指导下使用。 |  | 无 | 受托生产企业：杰富瑞（天津）生物科技有限公司；统一社会信用代码：91120222MACENJCF83。 |  |  | 首次注册 | 2026年02月11日 | 2026年02月11日 | 2031年02月10日
13 | 津械注准20262210029 | 21 | 微仪光电（天津）有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华兴路15号A座 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华兴路15号A座 | 医学显微影像处理软件 | VIFISH 1,发布版本：V1 | 产品由软件安装程序和加密狗授权文件组成。软件功能模块包括图像接收模块、图像处理模块、数据分析模块、数据导出模块。 | 医学显微影像处理软件用于对显微影像进行接收、处理、分析、存储、报告，不包含自动诊断功能。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年02月11日 | 2026年02月11日 | 2031年02月10日
14 | 津械注准20262060030 | 06 | 天津领创医慧医疗科技有限公司 | 天津市滨海新区中新天津生态城中滨大道3667号生态产业园4号标准厂房B单元 | 天津市滨海新区中新天津生态城中滨大道3667号生态产业园4号标准厂房B单元 | 关节镜 | 关节镜：LCG-01、LCG-02、LCG-03、LCG-04、LCG-05；镜鞘：LCQ-01、LCQ-02、LCQ-03、LCQ-04、LCQ-05、LCQ-06、LCQ-07、LCQ-08、LCQ-09、LCQ-10、LCQ-11、LCQ-12 | 产品由关节镜及附件镜鞘组成，其中关节镜包括镜体、导光束接口、目镜接管、目镜罩和镜头五个部分；附件镜鞘由鞘体组件、鞘管、旋塞阀组件、闭孔器、紧固螺母和锁止阀组成。非无菌提供，可重复使用。 | 在医疗机构内使用，适用于骨科关节手术中的观察成像。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年02月11日 | 2026年02月11日 | 2031年02月10日
15 | 津械注准20262140031 | 14 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 天津经济技术开发区现代产业区衡山路453号 | 天津经济技术开发区现代产业区衡山路453号 | 医用透明质酸钠海藻糖人体润滑剂 | 20g/瓶、25g/瓶、30g/瓶、40g/瓶、50g/瓶、60g/瓶、80g/瓶、100g/瓶、120g/瓶、150g/瓶、200g/瓶、250g/瓶、300g/瓶、350g/瓶、500g/瓶 | 医用透明质酸钠海藻糖人体润滑剂由透明质酸钠、海藻糖、甘油、丙二醇、羟乙基纤维素、羟苯甲酯和纯化水制成。 | 临床上用于器械进入人体自然腔道时的润滑，不用于避孕套使用时的润滑。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年02月11日 | 2026年02月11日 | 2031年02月10日
16 | 津械注准20212080054 | 08 | 亚美斯特（天津）医疗器械有限公司 | 天津市津南区八里台镇开拓道15号 | 天津市津南区八里台镇开拓道15号 | 一次性使用气管导管 | 见附页。 | 见附页。 | 用于插入患者气管，为患者特别是不能自主呼吸患者创建一个临时性的人工呼吸通道。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年02月11日 | 2026年02月11日 | 2031年02月10日
17 | 津械注准20212010183 | 01 | 天津瑞奇外科器械股份有限公司 | 天津开发区西区新兴路120号 | 天津开发区西区新兴路120号 | 一次性使用电动式腔镜直线型切割吻合器及钉仓 | 见附页。 | 见附页。 | 一次性使用电动式腔镜直线型切割吻合器及钉仓可用于开放或微创的普通外科、妇产科、泌尿外科、胸外科手术的组织离断、切除和/或建立吻合。也可在对肝组织的切除和横断中，同步将肝组织中包含的血管进行切除和横断。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年02月11日 | 2026年05月18日 | 2031年05月17日
18 | 津械注准20212140200 | 14 | 华制（天津）有限公司 | 天津市武清区南蔡村镇金博路2号201室 | 天津市武清区南蔡村镇金博路2号（委托生产） | 医用防护口罩 | 型号：9801（非无菌）、9801（无菌）、9802（非无菌）、9802（无菌） 规格：155mm×105mm。 | 由口罩体、带有可弯折的鼻夹和调节方便的口罩带组成。 | 适用于医疗工作环境下，过滤空气中的颗粒物，阻隔飞沫、 血液、体液、分泌物等。 |  | 无 | 受托生产企业：民生启源药业（天津）有限公司；统一社会信用代码：91120222MACGMAMM07。 |  |  | 延续注册 | 2026年02月11日 | 2026年06月11日 | 2031年06月10日
19 | 津械注准20212070319 | 07 | 挚彗耀禾（天津）医疗器械有限公司 | 天津市西青区大寺镇鸿泽路8号一楼-2 | 天津市西青区大寺镇鸿泽路8号一楼-2 | 无线心电记录盒 | ZHYH002 | 本产品由主机和移动端软件（软件名称：康泰智爱随行 软件发布版本号：2）组成。其中，主机由外壳、心电电极、电子系统、蓝牙模块、数据传输模块、可充电电池和充电线组成。 | 该产品用于单导联采集、显示、记录人体心电数据。不包括自动分析、诊断功能。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年02月11日 | 2026年09月30日 | 2031年09月29日
20 | 津械注准20162400088 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 促黄体生成素（LH）检测试剂盒（胶体金法） | 20人份/盒（卡型）、40人份/盒（卡型）。 | 见附页。 | 本产品配合免疫层析结果判读记录仪/通用型胶体金颜色判读仪/免疫层析分析仪可定量检测人血清/血浆和尿液中的促黄体生成素(LH)含量。 | 储存条件：4～30℃阴凉避光处保存。自检定合格之日起有效期为24个月。 液体组分开封及金标冻干粉复溶后2～8℃下储存，30天内有效。 检测卡打开内包装后会因吸湿失效，需在1个小时内使用。运输时应防高温和日晒，气温高时应用冷藏方法运输。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年02月11日 | 2026年03月10日 | 2031年03月09日
21 | 津械注准20262070032 | 07 | 毕胜普生物科技（天津）有限公司 | 天津市空港经济区经二路225路1号厂房A区二层3-4跨南侧部分厂房 | 天津空港经济区纬七道60号（委托生产） | 运动负荷试验测试系统 | CARDIOVIT CS-200 Excellence ，CARDIOVIT CS-200 Excellence Comfort | CARDIOVITCS-200 Excellence:产品由控制及心电主机、立式运动训练功率车、心电导联线(12导联和 16导联)、运动负荷试验测试系统软件（型号：SDS-200 Excellence发布版本：V4），心电数据分析软件（型号：HyperQ Analyzer-Stress发布版本：V2）、电源线、台车、一次性低阻抗心电电极(有证产品)组成。 CARDIOVIT CS-200 Excellence Comfort:产品由控制及心电主机、宽体运动训练功率车、心电导联线(12 导联和16 导联)、运动负荷试验测试系统软件（型号：SDS-200 Excellence发布版本：V4），心电数据分析软件（型号：HyperQ Analyzer-Stress发布版本：V2）、电源线、台车、一次性低阻抗心电电极(有证产品)组成。 | 用于实时检测患者运动状态下的心电图变化，能够在(150~250)Hz频率范围内对心电图数据进行处理，为运动负荷试验诊断提供附加信息，不包含自动诊断功能。 |  | 无 | 受托生产企业：席勒（中国）医疗设备有限公司；统一社会信用代码：91120116064026760U。 |  |  | 首次注册 | 2026年02月12日 | 2026年02月12日 | 2031年02月11日
22 | 津械注准20262210033 | 21 | 天津威力恒科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园赛菲世纪医药园7-1-301、7-2-302厂房 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园赛菲世纪医药园7-1-301厂房 | 医学影像工作站软件 | HCIPS-S2301、HCIPS-S2302、HCIPS-S2303、HCIPS-S2304 | 本软件由系统、病历管理、影像管理、系统设置、备份管理组成。交付内容包含数据库、软件安装程序、注册码。 | 用于医学影像的接收、显示、存储、测量、输出。不包含自动诊断功能。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年02月12日 | 2026年02月12日 | 2031年02月11日
23 | 津械注准20212400804 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1，2-301】号，山东省济南市莱芜区鲁中国际生物谷15号楼、13号楼二楼、13号楼三楼（委托生产） | 胱抑素C检测试剂（免疫比浊法） | 见附页。 | 见附页。 | 用于检测人体血清样本中胱抑素C的含量。 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存可稳定30天。 | 无 | 受托生产企业：宏葵生物（中国）股份有限公司；统一社会信用代码：91371200494477510L。 |  |  | 延续注册 | 2026年02月12日 | 2026年02月12日 | 2031年02月11日
24 | 津械注准20212400815 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1，2-301】号，山东省济南市莱芜区鲁中国际生物谷15号楼、13号楼二楼、13号楼三楼（委托生产） | 同型半胱氨酸检测试剂（酶循环法） | 见附页。 | 见附页。 | 体外定量测定人血清样本中同型半胱氨酸(Hcy)的含量。 | 试剂2℃～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2℃～8℃避光贮存可稳定30天。 | 无 | 受托生产企业：宏葵生物（中国）股份有限公司；统一社会信用代码：91371200494477510L。 |  |  | 延续注册 | 2026年02月12日 | 2026年02月12日 | 2031年02月11日
25 | 津械注准20212220069 | 22 | 天津喜诺生物医药有限公司 | 天津滨海新区滨海旅游区滨旅产业园二区2-1,2,3-101 | 河北省石家庄市新乐市兴业大街2号；新乐市创业大街6号采血针车间（委托生产） | 一次性使用真空采血管 | 无添加剂型（Φ13*75）、促凝剂型（Φ13*75） | 无添加剂型采血管结构组成：1采血管、2胶塞、3安全管帽 ;促凝剂型采血管结构组成：1采血管、2胶塞、3安全管帽、4 SiO2促凝剂。 | 适用于临床人体静脉血液标本的普通检验，也可用于人体内毒素脂多糖与真菌(1-3)-β-D-葡聚糖指标的相关检验。 |  | 无 | 受托生产企业：河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司；统一社会信用代码：91130100779181932M。 |  |  | 延续注册 | 2026年02月12日 | 2026年03月04日 | 2031年03月03日
26 | 津械注准20212170111 | 17 | 天津市固美义齿有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华明大道15号B区1号楼-1-401室 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华明大道15号B区1号楼-1-401室 | 定制式活动义齿 | 钴铬合金支架排牙局部义齿，纯钛支架排牙局部义齿，树脂基托全口义齿,弹性树脂基托可摘局部义齿。 | 定制式活动义齿由固位体、连接体、人工牙、基托组成。 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年02月12日 | 2026年03月12日 | 2031年03月11日
27 | 津械注准20162400086 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 促卵泡生成素（FSH）检测试剂盒（胶体金法） | 40人份/盒（卡型）、20人份/盒（卡型） | 见附页。 | 本产品促卵泡生成素（FSH）检测试剂盒（胶体金法）（以下简称试剂盒）配合免疫层析结果判读记录仪/通用型胶体金颜色判读仪/免疫层析分析仪定量测定人血清/血浆和尿液中的FSH含量。 | 储存条件：4～30℃阴凉避光处保存。自检定合格之日起有效期为24个月。 液体组分开封及金标冻干粉复溶后2～8℃下储存，30天内有效。 检测卡打开内包装后会因吸湿失效，需在1个小时内使用。运输时应防高温和日晒，气温高时应用冷藏方法运输。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年02月12日 | 2026年03月10日 | 2031年03月09日
28 | 津械注准20212400184 | 6840 | 天津康博尔生物基因技术有限公司 | 天津经济技术开发区海云街80号17号厂房B5-06号车间 | 天津市滨海新区天津经济技术开发区海云街80号17号厂房B5-06号车间 | 胃泌素17检测试剂盒（酶联免疫吸附法） | 96测试/盒、48测试/盒 | 见附页。 | 本产品用于体外定量检测人血清样本中的胃泌素17（Gastrin-17，G-17）的含量。可用于临床萎缩性胃炎的辅助诊断。 | 试剂盒应在2~8°C下保存，贮存时避免重压并应防潮、避光、避热；有效期自生产日期起12个月。开封/瓶后，酶标板放入铝箔袋中封口保存，与其它试剂用完后及时放回2~8 °C保存，有效期1个月。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年02月12日 | 2026年05月18日 | 2031年05月17日
29 | 津械注准20262070034 | 07 | 天津晨尔康科技有限公司 | 天津市西青区精武镇创源道78号科创服务中心1号楼702-17（天开西青园） | 上海市松江区民强路1525号28幢1层102室、2层、3层、7层（委托生产） | 脑电测量系统 | CRK1、CRK1 Pro、CRK2、CRK2 Pro、CRK3、CRK3 Pro、CRK4、CRK4 Pro | 脑电测量系统由放大器、隔离电源、连接电缆、事件按钮（选配）、通道头盒（选配）、闪光刺激器（选配）及Neuro Monitor软件（发布版本：V1）组成。 | 该产品可采集和记录患者的脑电信号，在医疗机构中供培训合格的医务人员使用，用于脑电图的检查。 |  | 无 | 受托生产企业：上海圆中医疗器械科技发展有限公司；统一社会信用代码：91310117MA1J2YJT8F。 |  |  | 首次注册 | 2026年02月14日 | 2026年02月14日 | 2031年02月13日
30 | 津械注准20262070035 | 07 | 左点（天津）科技有限公司 | 天津市东丽区四纬路28号4号楼2层 | 天津市东丽区四纬路28号4号楼2层 | 红外体温计 | T1101、T1102、T2101、T2102、T3101、T3102、T4101、T4102、T4103、T5101、T5102、T5103、T5104、T6101、T6102、T6103、T6104、T6105、T6106 | 红外体温计由主机、充电线组成，主机包含红外传感器、信号调理单元、显示单元、锂电池。 | 适用于人体额头、耳腔的温度测量。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年02月14日 | 2026年02月14日 | 2031年02月13日
31 | 津械注准20262070036 | 07 | 左点（天津）科技有限公司 | 天津市东丽区四纬路28号4号楼2层 | 天津市东丽区四纬路28号4号楼2层 | 医用电子体温计 | E5101、E5102、E5201、E5202 | 本产品由主机和充电线组成，其中主机由外壳、感温探头、热敏电阻、PCB板线路、LCD显示屏和蜂鸣器、纽扣电池（内置于主机内，可更换）或锂电池（不可拆卸）组成，内置锂电池型号配充电线。 | 供家庭和医疗部门测量人体体温使用。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年02月14日 | 2026年02月14日 | 2031年02月13日
32 | 津械注准20182400071 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼、11号楼104-105、9号楼 | 降钙素原（PCT）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 见附页 | 无 | 在2~8℃条件下储存，有效期18个月。 规格一和规格二试剂1和试剂2开封后30天内有效，校准品和质控品复溶后3天内有效，使用后应立即密封好放置于2～8℃保存，避免长时间放置于室温下。 规格三和规格四试剂条为即检即用，无需开封和载机。 | 无 | 本文件与"津械注准20182400071"注册证共同使用。 | （1）原内容： “产品储存条件及有效期：在2~8℃条件下储存，有效期12个月。 规格一和规格二试剂1和试剂2开封后30天内有效，校准品和质控品复溶后3天内有效，使用后应立即密封好放置于2～8℃保存，避免长时间放置于室温下。 规格三和规格四试剂条为即用即检，无需开封和载机。” 变更为： “产品储存条件及有效期：在2~8℃条件下储存，有效期18个月。 规格一和规格二试剂1和试剂2开封后30天内有效，校准品和质控品复溶后3天内有效，使用后应立即密封好放置于2～8℃保存，避免长时间放置于室温下。 规格三和规格四试剂条为即用即检，无需开封和载机。” （2）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），产品技术要求变更对比表（见附页）。 （3）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2026年02月09日 | 2026年02月09日 | 2028年05月06日
33 | 津械注准20192020008 | 02 | 天津瑞奇外科器械股份有限公司 | 天津开发区西区新兴路120号 | 天津开发区西区新兴路120号 | 通用内镜直线切割吻合器及一次性钉匣 | 见附件 | 该产品由直线切割吻合器器身及一次性钉匣两部分组成，它们分别单独包装。其中直线切割吻合器器身主要由枪管外壳、扳机、旋转头、转向旋钮、保险按钮、外壳、复位帽组成；一次性钉匣主要由抵钉座、钉仓、钉匣底座、钉匣外壳组成。 | 本产品适用于开放或腔镜下的外科手术中，肺、支气管组织及胃、肠切除、横断和吻合。也可用于肝实质，肝血管和胆道结构的切除和横断。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20192020008"注册证共同使用。 | 型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2026年02月09日 | 2026年02月09日 | 2029年01月14日
34 | 津械注准20192180073 | 18 | 天津市圣宁生物科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路1号23号楼-2 | 天津滨海新区滨海高新区华苑产业园区海泰华科三路1号23号楼-2 | 三氧女性护理治疗仪 | SN-007-C1、SN-007-C4、SN-007-C5 | SN-007-C1由主机、非无菌连接管和一次性使用妇科冲洗治疗头（外购有注册证的合格产品）组成。 其中主机由控制部分、雾化部分、臭氧发生部分和嵌入式软件(版本号：V1)组成。 SN-007-C4由主机、非无菌连接管、一次性使用妇科冲洗治疗头（外购有注册证的合格产品）和冲洗管路组成。其中主机由控制部分、雾化部分（包含雾化隔膜装置。该装置不含药液，使用时可遵循医嘱添加雾化药液）、冲洗装置部分（包含冲洗/排水功能）、臭氧发生部分和嵌入式软件(版本号：V1)组成。 SN-007-C5由主机、非无菌连接管、一次性使用妇科冲洗治疗头（外购有注册证的合格产品）和冲洗管路组成。其中主机由触摸屏控制部分、电池模组、雾化部分（包含雾化隔膜装置。该装置不含药液，使用时可遵循医嘱添加雾化药液）、冲洗装置部分（包含冲洗/排水功能）、臭氧发生部分和嵌入式软件(版本号：V1)组成。 | 该产品适用于霉菌性阴道炎、细菌性阴道炎、滴虫性阴道炎、I、II度宫颈糜烂的治疗。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20192180073"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2026年02月11日 | 2026年02月11日 | 2029年04月14日
35 | 津械注准20212170208 | 17 | 天津市瑞达康科技发展有限公司 | 天津市北辰科技园区宜兴埠 | 北辰科技园区（宜兴埠）第二、三生产车间，北辰科技园区宜兴埠, 北辰科技园区（宜兴埠）第二、三生产车间，北辰科技园区宜兴埠 | 一次性使用无菌口腔器械盒 | 见附件 | 器械盒为一次性使用的器械，器械盒由口镜、探针、镊子、托盘、围巾、棉球、口杯、餐巾纸、医用手套、充填调刀、三用枪喷头、吸唾管、一次性使用牙科毛刷、牙科器械钳、牙科用剪、一次性使用无菌保护套、医用外科口罩、医用帽、纱布块、牙科开口器、棉签、牙科抛光杯、牙科抛光刷、压缩棉卷、一次性使用五官冲洗器、牙用充填器、医用聚乙烯膜胶带、一次性使用吸引管、收集袋组成。 | 该产品供医护人员对口腔科病人进行诊疗时使用。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20212170208"注册证共同使用。 | 型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第5次变更。 | 5 | 变更注册 | 2026年02月12日 | 2026年02月12日 | 2026年06月10日
36 | 津械注准20232020058 | 02 | 臻儒（天津）科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园80号楼 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园80号楼；天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药园京福公路东侧优谷新科园180#-101 | 一次性使用冲吸引流装置 | 见型号、规格变更对比表 | I型由不锈钢接管，冲洗导管，抽吸导管，冲洗阀，抽吸阀，截流夹，一个插瓶针组成。II型由不锈钢接管，冲洗导管，抽吸导管，冲洗阀，抽吸阀，截流夹，两个插瓶针组成。III型由冲洗头（直头、直头防喷、弯头、弯头防喷），抽吸管，转换接头，截流夹，插瓶针组成。IV型由引流装置，导管，截流夹，接头组成。V型中A由连接件组成，B、C、D、E由连接件和不同长度的连接管组成。 | 用于冲洗组织或吸液。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20232020058"注册证共同使用。 | 原内容： “结构及组成： I型由不锈钢接管，冲洗导管，抽吸导管，冲洗阀，抽吸阀，截流夹，一个插瓶针组成。II型由不锈钢接管，冲洗导管，抽吸导管，冲洗阀，抽吸阀，截流夹，两个插瓶针组成。III型由冲洗头（直头、直头防喷、弯头、弯头防喷），抽吸管，转换接头，截流夹，插瓶针组成。IV型由引流装置，导管，截流夹，接头组成。” 变更为： “结构及组成： I型由不锈钢接管，冲洗导管，抽吸导管，冲洗阀，抽吸阀，截流夹，一个插瓶针组成。II型由不锈钢接管，冲洗导管，抽吸导管，冲洗阀，抽吸阀，截流夹，两个插瓶针组成。III型由冲洗头（直头、直头防喷、弯头、弯头防喷），抽吸管，转换接头，截流夹，插瓶针组成。IV型由引流装置，导管，截流夹，接头组成。V型中A由连接件组成，B、C、D、E由连接件和不同长度的连接管组成。” 型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2026年02月12日 | 2026年02月12日 | 2028年03月23日
37 | 津械注准20222140144 | 14 | 天津翔越医疗器械有限公司 | 天津西青学府工业区思智道1号E26号房屋 | 天津西青学府工业区思智道1号E26号房屋 | 负压引流器 | ERD300，ERD500，ERD1000 | 负压引流器由风箱、接头、连接管、集液袋、双防反流阀系统、排放口及挂带组成。 | 用于临床负压引流时，与插入体内的引流导管相连接，起到充当负压传导介质和/或引导、收集引流液的作用。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20222140144"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年02月12日 | 2026年02月12日 | 2027年04月17日